Dodatek k provoznímu řádu

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství – ambulantní péče

vzor s komentářem

- identifikační údaje původce odpadů

Původce odpadů: 		……………………………. (uvede se název nebo obchodní firma

poskytovatele zdravotních služeb)

IČO: 			…………………………….

Adresa sídla: 		…………………………….

Statutární orgán:		…………………………….

Zdravotnické zařízení: 	……………………………. 	(uvede se adresa, popř. název

zdravotnického zařízení)

Kontaktní osoba, telefon:	……………………………. (uvede se osoba určená

poskytovatelem)

- adresa příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresa příslušného krajského úřadu (uvede se název a adresa obecního úřadu a název a adresa krajského úřadu, v jejichž správních obvodech se nachází místo poskytování zdravotních služeb)

……………………………..

……………………………..

- významná telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor - 150

Zdravotnická záchranná služba - 155

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí – ……………. (uvede se telefonní číslo Oblastního inspektorátu ČIŽP příslušného podle místa poskytování zdravotních služeb – přehled inspektorátů je k dispozici zde https://www.cizp.cz/kontakty-cizp)

Krajská hygienická stanice – ……………. (uvede se telefonní číslo Krajské hygienické stanice příslušné podle místa poskytování zdravotních služeb – přehled krajských hygienických stanic je k dispozici zde https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/)

- seznam odpadů

(komentář: v následujícím přehledu jsou uvedeny kategorie odpadů ze zdravotnictví, které se vyskytují v běžné stomatologické ambulanci. Podle konkrétní situace v konkrétním zdravotnickém zařízení je přehled třeba upravit: případně z něj odebrat kategorie odpadu, které se ve zdravotnickém zařízení nevyskytují, nebo naopak doplnit chybějící kategorie, např. 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 nebo 18 01 08* Nepoužitelná cytostatika, které se běžně ve stomatologických ambulancích nevyskytují)

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

Tato kategorie odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiž je spojeno potenciální riziko poranění a/nebo infekce, jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, jehly s křidélky, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky apod.

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Jsou to odpady kontaminované lidskou krví, sekrety nebo výkaly (obvazový materiál, tampony, ochranné pomůcky personálu).

18 01 03 02* Části těla a orgány

Anatomický odpad, zejména zuby či tkáně odebrané při chirurgických zákrocích.

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a jim podobných zařízení, který prokazatelně není kontaminován infekčním činitelem, který není biologicky kontaminován a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami nebo vytříděný dekontaminovaný odpad. Odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost. Jedná se např. o nekontaminované obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití.

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Chemikálie, které obsahují nebezpečné látky, kapalné chemické látky a chemické látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, čištění nebo dezinfekci – ukládáme do certifikovaných nepropustných nádob.

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva (neuvedená pod číslem 18 01 08)

Např. léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná, včetně jejich obalů.

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče

Separovaný amalgám z odlučovače, zbytky nepoužitého amalgámu.

- organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady

Při nakládání s odpady bude postupováno podle platného zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů je smluvně zajištěna s osobou k tomu oprávněnou podle platného zákona o odpadech:

……………………………. (uvede se název nebo obchodní firma, IČZ a adresa osoby zajišťující odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů)

Osoba odpovědná za odstraňování odpadu, telefonní číslo:

……………………………. (uvede se osoba určená poskytovatelem, která odpovídá za odstraňování odpadů ve zdravotnickém zařízení, a její telefonní číslo)

- způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů

Odpad se odstraňuje denně. Směsný komunální odpad se ukládá do krytých a omyvatelných nádob na odpadky. Nádoby jsou dle potřeby, min. 1x denně, vyprázdněny do popelnice.

# Odpad se třídí v místě vzniku, nebezpečný odpad se ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Plastové pytle mají maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu je alespoň 0,1 mm.

# Ostrý odpad, včetně jednorázových jehel a stříkaček (jehly se likvidují bez ručního oddělování, vracení krytů na použité jehly je nepřípustné) se ukládá do označených, spalitelných, pevnostěnných, nepropichnutelných a nepropustných obalů.

S odpadem kontaminovaným biologickým materiálem a s patologicko-anatomickým odpadem se nakládá jako s odpadem nebezpečným a je ukládán odděleně do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných, bez nutnosti další manipulace s odpadem. Nebezpečné odpady, zejména ostré předměty, se neukládají do papírových obalů.

Použité jednorázové rukavice jsou likvidovány spolu s nebezpečným odpadem.

Tekuté biologické odpady jsou likvidovány ve vyčleněném dřezu s následnou dezinfekcí.

Shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném prostoru je možné nejdéle 3 dny. Popis vyhrazeného prostoru pro shromáždění odpadu: (uvede se, kde se prostor nachází, jak je označen, zda je uzamykatelný a zda se zamyká, popř. jinak zabezpečuje, popis úklidu a dezinfekce vyhrazeného prostoru)

…………………………….

…………………………….

Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C. Popis prostoru pro skladování nebezpečného odpadu:

(uvede se, zda jde o lednici či mrazicí box či jiné zařízení, kde se nachází, jak je označen, zda je uzamykatelný a zda se zamyká, popř. jinak zabezpečuje)

…………………………….

…………………………….

Vysoce infekční odpad musí být likvidován v přímé návaznosti na vznik odpadu certifikovaným technologickým zařízením.

Odvoz biologického materiálnu je prováděn minimálně 1x měsíčně, ev. častěji dle potřeby.

Separovaný odpadní amalgám se uchovává v nádobách určených pro použití v odlučovači amalgámu. Nádoby se po vyjmutí z odlučovače amalgámu před konečným odstraněním uchovávají v prostoru vyhrazeném pro shromáždění odpadu; je zakázáno tyto nádoby vyprazdňovat či jakkoli jinak manipulovat s jejich obsahem. Zbytky nepoužitého amalgámu se uchovávají v oddělených nádobách s vodou nebo v nádobách výrobcem určených k uchování sloučenin rtuti. Tyto nádoby se vždy po skončení směny umístí do prostoru vyhrazeného pro shromáždění odpadu. Konečně odstranění odpadního amalgámu se provádí podle potřeby prostřednictvím oprávněné osoby: ……………….. (uvede se jméno/obchodní firma, IČO, adresa sídla)

- způsob nakládání s tekutými odpady

Tekuté biologické odpady jsou likvidovány ………………. (uvede se popis likvidace, např. ve vyčleněném dřezu s následnou dezinfekcí).

- značení obalů, nádob a kontejnerů

Jednotlivé obaly, nádoby a kontejnery na nebezpečný odpad jsou řádně označeny

- časem vzniku odpadu,

- konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,

- jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,

- údajem o hmotnosti odpadu,

- údajem o dalším způsobu nakládání.

Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost.

Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku. Označovací štítek, název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo mohou být součástí štítku, v takovém případě musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis "nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu

V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností, je prostředek pro soustřeďování nebezpečných odpadů označen štítkem s kódy, názvy a výstražnými grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

- pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy

V rámci areálu původce nedochází k přesunu mezi soustřeďovacími místy.

- opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutno vždy použít vhodné ochranné pracovní prostředky: ústenku, respirátor, pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice dle typu události.

Při znečištění povrchu biologickým materiálem se kontaminované místo překryje savým materiálem (např. buničitá vata) namočeným v dezinfekčním přípravku s virucidním účinkem a nechá se působit dle expozice dané dezinfekce, poté se materiál odloží do biologického odpadu. Po uplynutí expozice se místo mechanicky očistí a dezinfikuje běžným dezinfekčním prostředkem na plochy.

Při vysypání tuhého matriálu pomocí lopatky a smetáčku vysypaný obsah uložit do náhradní nádoby (ostré předměty) nebo červeného pytle.

Kontaminované místo se dle potřeby dezinfikuje. Použijí se dezinfekční prostředky k tomu určené v koncentraci určené výrobcem. Je vždy nezbytné zabránit případnému úniku do vod. Při nakládání s odpady je nutné dodržovat předpisy požární ochrany. K hašení se používá práškový hasicí přistroj; použití vody k hašení odpadů je nepřípustné z důvodu možného odplavení škodlivin.

Zaměstnanci jsou povinni ihned po manipulaci s nebezpečným odpadem provést hygienu rukou teplou vodou a mýdlem a hygienickou dezinfekci rukou.

- podmínky pro dekontaminaci odpadů

Původce neprovádí dekontaminaci odpadů.

- způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, pracovní pomůcky, první pomoc při poranění

První pomoc při poranění

- při zasažení očí vypláchnout proudem vody a zajistit lékařskou pomoc,

- při vdechnutí postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc,

- při zasažení pokožky omýt vodou a mýdlem, popř. dezinfekčním prostředkem,

- při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Toxikologické informační středisko (pro podrobnější informace k rizikům a nebezpečnosti odpadů): 224 919 293 nebo 224 915 402, www.tis-cz.cz

Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je potřeba:

- oči: ochranné brýle

- dýchací orgány: respirátor

- ruce: ochranné rukavice

- ostatní části těla: ochranný oděv

- způsob školení zaměstnanců

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady je u zaměstnanců provedeno v rámci školení BOZP. Školení probíhá ……………………………. (uvede se, jak často – v běžné stomatologické ambulanci nejméně 1x 3 roky – a jakou formou školení – např. online – probíhá)

- identifikační listy nebezpečných odpadů

Identifikační listy nebezpečných odpadů tvoří přílohu těchto pokynů. Identifikační listy jsou ve zdravotnickém zařízení umístěny ……………………………. (uvede se, kde jsou identifikační listy vyvěšeny – např. ve vyhrazeném prostoru pro shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním)

- grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů

Dodatek provozního řádu zpracoval ……………………………. dne …………………………

Dodatek provozního řádu schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne ……………………